## Sheet3
Naziv proizvodnog modula:
Proizvođač
Tip
Primarni izvor
Parametar | Jedinica | Vrijednost | Napomena
Nazivna prividna snaga | MVA
Nazivni faktor snage
Nazivna djelatna snaga | MW
Nazivna jalova snaga | MVAr
Maksimalna jalova snaga pri cosφind=0 | MVAr
Minimalna jalova snaga pri cosφcap=0 | MVAr
Nazivni napon | kV
Nazivna struja armature | A
Nazivna brzina vrtnje | min-1
Turbinski regulator - statika | %
Turbinski regulator - podesivost statike | da/ne
Podešenje podfrekvencijske zaštite - frekvencija | Hz
Podešenje podfrekvencijske zaštite - zatezanje | s
Podešenje nadfrekvencijske zaštite - frekvencija | Hz
Podešenje nadfrekvencijske zaštite - zatezanje | s
Gradijent povećanja snage tehničke jedinice | MW/min
Gradijent smanjenja snage tehničke jedinice | MW/min
Opseg regulacije napona generatora (±%Un) | %
Točnost održavanja zadanog napona (±%Un) | %
Tolerancija na napon viši od nazivnog (ΔU+) | %
Tolerancija na napon niži od nazivnog (ΔU-) | %