## Dodatak 3a
Naziv regulacijske jedinice: | Naziv grupe kojoj pripada regulacijska jedinica: |  | Popis tehničkih jedinica u sklopu regulacijske jedinice:
Opis jedinice za pružanje rezerve: |  | Shema jedinice za pružanje rezerve:
* U slučaju da se pretkvalifikacija provodi samo za pojedinu tehničku jedinicu unutar regulacijske jedinice potrebno je opisati kojom se tehničkom jedinicom (ili više njih) pruža usluga

## Dodatak 3b
Naziv jedinice za pružanje rezerve:
Tip
| Parametar | Jedinica | Vrijednost | Napomena
Jedinica za pružanje rezerve | Priključna snaga za predaju u mrežu* | MW
| Priključna snaga za preuzimanje iz mreže* | MW
| Napon priključka | kV
| Opseg FCR** | MW
| Opseg pozitivne aFRR (bez FCR i mFRR)** | MW
| Opseg negativne aFRR (bez FCR i mFRR)** | MW
| Opseg pozitivne mFRR (bez FCR i aFRR)** | MW
| Opseg negativne mFRR (bez FCR i aFRR)** | MW
| Gradijent povećanja snage | MW/min
| Gradijent smanjenja snage | MW/min
| Vrijeme punjenja/pražnjenja*** | min
Tehnička jedinica**** | Tip i broj
Primarni izvor
| Nazivna prividna snaga | MVA
Nazivni faktor snage
| Nazivna djelatna snaga | MW
| Nazivni napon | kV
| Minimalna snaga - tehnički minimum | MW
| Maksimalna snaga - tehnički maksimum | MW
| Gradijent povećanja snage | MW/min
| Gradijent smanjenja snage | MW/min
| Vrijeme punjenja/pražnjenja*** | MW
*Iz Ugovora o korištenju mreže
**Ako regulacijska jedinica već pruža upisati iznos, ako ne pruža ostaviti prazno
***Popuniti za spremnike
****Tablicu potrebno umnožiti onoliko puta koliko ima različitih tehničkih jedinica

## Dodatak 3c
Ime jedinice za pružanje rezerve:
Opis internih testiranja: | Rezultati internih testiranja: