Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.

Zagreb, Kupska 4

PRAVILA ZA PROVOĐENJE PRETKVALIFIKACIJSKOG POSTUPKA ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA aFRR i mFRR REZERVE SNAGE I ENERGIJE URAVNOTEŽENJA ILI ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

Zagreb, prosinac 2025.

## PRILOG II.  PRIJAVNI OBRAZAC ZA PROVEDBU ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGE URAVNOTEŽENJA mFRR REZERVE SNAGE I/ILI ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

# INFORMACIJE O KANDIDATU I USLUZI URAVNOTEŽENJA

| Tvrtka |  |
| --- | --- |
| Predstavnik tvrtke |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| EIC oznaka |  |

Podaci o usluzi uravnoteženja:

| Pojedinačno regulacijska jedinica 🗆 | Regulacijska grupa 🗆 |
| --- | --- |
| Kombinacija regulacijska jedinica i regulacijska grupa 🗆 |  |
| Kombinacija više regulacijskih grupa 🗆 |  |

| Smjer pružanja: | mFRR+ 🗆 | mFRR- 🗆 |
| --- | --- | --- |
| Deklarirani opseg |  |  |
| Profil ispitivanja | 1 🗆 | 2 🗆 |
| Povećanje postojećeg opsega : | mFRR+ 🗆 | mFRR- 🗆 |

Podaci o elektrani/regulacijskoj jedinici*:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| EIC oznaka elektrane* |  |
| Naziv regulacijske jedinice* |  |
| EIC oznaka regulacijske jedinice* |  |

*popunjava se za elektranu/regulacijsku jedinicu priključenu na prijenosnu mrežu

Kontakt podaci o centru vođenja:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |

# ZAHTJEVI

Kako bi pristupio ispitivanju sposobnosti za pružanje usluge uravnoteženja mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja kandidat mora potvrditi da zadovoljava zahtjeve koje je odredio Hrvatski operator  prijenosnog sustava d.d. (dalje u tekstu: operator prijenosnog sustava) i koji su navedeni u nastavku.

Ako kandidat u ovom Prijavnom obrascu za provedbu ispitivanja sposobnosti za pružanje usluge uravnoteženja mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja (dalje u tekstu: prijavni obrazac) utvrdi da ispunjava sve navedene zahtjeve, Prijavni obrazac dostavlja operatoru prijenosnog sustava na daljnju proceduru u sklopu pretkvalifikacijskog postupka.

### Priključak na elektroenergetsku mrežu

Popunjen je dodatak 1 ovog prijavnog obrasca.

| Zahtjev ispunjen: | Da 🗆 | Ne 🗆 |
| --- | --- | --- |

### Izjava vlasnika regulacijskih jedinica

Priložena je izjava iz dodatka 2 ovog prijavnog obrasca. Ako postoji više regulacijskih jedinica ili regulacijska grupa istog vlasnika, dovoljna je samo jedna izjava.

| Zahtjev ispunjen: | Da 🗆 | Ne 🗆 |
| --- | --- | --- |

### Lokacija

Sve regulacijske jedinice locirane su u regulacijskom području frekvencije i snage razmjene  (LFC područje) Republike Hrvatske.

| Zahtjev ispunjen: | Da 🗆 | Ne 🗆 |
| --- | --- | --- |

### Obaviještenost operatora distribucijskog sustava

Operator distribucijskog sustava koji je nadležan za elektroenergetsku mrežu na koju su priključene regulacijske jedinice obaviješten je o potencijalnom sudjelovanju istih u pružanju usluge uravnoteženja mFRR rezerva snage i/ili energije uravnoteženja (ako je primjenjivo).

| Zahtjev ispunjen: | Da 🗆 | Ne 🗆 |
| --- | --- | --- |

### Tehničke informacije i dokaz sposobnosti

Priložene su sljedeće tehničke informacije kao dokaz sposobnosti za pružanje usluge uravnoteženja mFRR rezerva snage i/ili energija uravnoteženja:

- Opis i shema regulacijske jedinice s označenim razdvojenim tehničkim jedinicama (dodatak 3a)

- Opće informacije o regulacijskim mogućnostima i tehničkim podacima zasebnih tehničkih jedinica u sklopu regulacijske jedinice(dodatak 3b)

- Postupci internih testiranja kojima kandidat dokazuje sposobnost pružanja usluge uravnoteženja mFRR rezerva snage i/ili energije uravnoteženja. Opisani su izvedeni testovi i prikazani te vrednovani rezultati. Izvedenim testovima jasno je pokazana sposobnost reagiranja regulacijske jedinice na aktivacijski nalog te ispunjenost zahtjeva koji su definirani u člancima 22., 23. i 24. Pravila za provođenje pretkvalifikacijskog postupka za pružanje usluga uravnoteženja aFRR i mFRR rezerva snage i energije uravnoteženja ili energije uravnoteženja, mogućnost preciznog i transparentnog definiranja bazne snage te je dokazana mogućnost jasnog bilježenja aktivirane energije uravnoteženja preko mjerenja radne snage, odnosno energije. (dodatak 3c)

| Zahtjev ispunjen: | Da 🗆 | Ne 🗆 |
| --- | --- | --- |

### Promjena bazne radne snage

U slučaju da ista regulacijska jedinica ili regulacijska grupa istovremeno sudjeluje i u pružanju usluge uravnoteženja aFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja, pružatelj usluge uravnoteženja mora dio aktivacije mFRR rezerve snage izvesti na način da za vrijednost aktivirane mFRR rezerve snage promijeni baznu snagu aFRR rezerve snage regulacijske jedinice ili regulacijske grupe (ako je primjenjivo).

| Zahtjev ispunjen: | Da 🗆 | Ne 🗆 |
| --- | --- | --- |

### Točnost mjerenja radne snage

Za potrebe daljinskog nadzora i vođenja pogona potrebna su brojila razreda točnosti 0,5S ili bolja.

Za potrebe obračunskog mjerenja potrebna su brojila razreda točnosti 0,2S.

Mjerenja za potrebe nadzora i vođenja se izvode s mjernim uređajima koji omogućuju zahvaćanje mjerenja u dovoljno kratkim intervalima. Vrijeme između dva uzastopna zahvata mjernih veličina ne smije biti veće od 2 sekunde.

Za regulacijske jedinice priključene na prijenosnu mrežu vrijede sljedeća pravila:

- Radi potrebne redundancije i mogućnosti verifikacije izmjerenih vrijednosti za mjerenje se koriste obračunska mjerna mjesta na sučelju regulacijske jedinice s prijenosnom mrežom i SCADA mjerna mjesta.

- Primarno se za mjerenje energije koriste 15-minutni podaci obračunskih mjernih mjesta na sučelju regulacijske jedinice s prijenosnom mrežom. Mjerni podaci se kontroliraju sa SCADA mjernim podacima. U slučaju neraspoloživosti mjernih podataka s obračunskih mjernih mjesta, koriste se raspoloživi podaci sa SCADA mjernih mjesta. Obračunske mjerne podatke nije moguće mijenjati nakon izvršene validacije od strane operatora prijenosnog sustava.

Za regulacijske jedinice priključene na distribucijsku mrežu vrijede sljedeća pravila:

- Za mjerenje energije koriste se primarno mjerni instrumenti na obračunskim mjernim mjestima na sučelju između nadležnog operatora sustava i regulacijske jedinice (pod nadzorom nadležnog operatora sustava).

Na temelju dogovora između operatora prijenosnog sustava i kandidata moguće je za pojedinačnu regulacijsku jedinicu (uključujući i pojedinačnu tehničku jedinicu) spojenu na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koristiti i drugo mjerno mjesto, ako je opremljenost navedenog mjernog mjesta u skladu sa zahtjevima. U tom slučaju operator prijenosnog sustava od kandidata ima pravo zatražiti i dodatne mjerne podatke iza sučelja nadležnog operatora i kandidata u svrhu validacije podataka s tehničke jedinice koja osigurava uslugu.

| Zahtjev ispunjen: | Da 🗆 | Ne 🗆 |
| --- | --- | --- |

### Centar vođenja

Centar vođenja regulacijske jedinice ili regulacijske grupe predstavlja kontakt za operatora prijenosnog sustava dostupan 24 sata na dan.

Jezik sporazumijevanja između operatora prijenosnog sustava i kandidata je hrvatski ili engleski.

| Zahtjev ispunjen: | Da 🗆 | Ne 🗆 |
| --- | --- | --- |

### Razmjena podataka

Kandidat mora biti sposoban dostavljati operatoru prijenosnog sustava podatke prema Dodatku 1 Priloga 3. Pravila za provođenje pretkvalifikacijskog postupka za pružanje usluga uravnoteženja aFRR i mFRR rezerve snage i energije uravnoteženja ili energije uravnoteženja.

| Zahtjev ispunjen: | Da 🗆 | Ne 🗆 |
| --- | --- | --- |

# IZJAVA PODNOSITELJA O TOČNOSTI PODATAKA

Dolje   potpisani			           kao odgovorna  osoba

izjavljujem i potpisom potvrđujem:

- da su informacije i dokumenti koji su priloženi točni i aktualni,

- da se u potpunosti slažemo s postupkom opisanim u dokumentu Pravila za provođenje pretkvalifikacijskog postupaka za pružanje usluga uravnoteženja aFRR i mFRR rezerve snage i energije uravnoteženja ili energija uravnoteženja i zahtjevima u ovom Prijavnom obrascu,

- da je o namjeri provedbe pretkvalifikacijskog postupka obavješten opskrbljivač i/ili otkupljivač kojima pripadaju regulacijske jedinice

- da je izvedena koordinacija s operatorom distribucijskog sustava koji je nadležan za distribucijsku mrežu na koju su priključene regulacijske jedinice (ako je primjenjivo) i

- da se protiv pravne osobe ne vodi stečajni postupak, likvidacijski postupak ili postupak zatvaranja.

Svjesni smo da lažne činjenice i izjave vezane uz sposobnost i pouzdanost kandidata za pružanje usluge uravnoteženja mFRR rezerva snage i/ili energija uravnoteženja znače automatski i trenutačni prekid provedbe pretkvalifikacijskog postupka.

Potpis zastupnika ili ovlaštene osobe

U 	 , dana 	.

Dodatak 1.  Popis regulacijskih jedinica s lokacijskim podacima i podacima o priključku na mrežu

| Redni broj | Regulacijska grupa (DA/NE) | Naziv regulacijske jedinice | Deklarirani opseg rezerve regulacijske jedinice | Obračunsko mjerno mjesto regulacijske jedinice | Adresa regulacijske jedinice | GPS koordinate | Nadležni operator sustava | Broj Ugovora o korištenju mreže |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodatak 2. Izjava vlasnika regulacijskih jedinica

| Tvrtka |  |
| --- | --- |
| Predstavnik tvrtke |  |
| Adresa |  |
| OIB |  |

IZJAVA

Dolje potpisani 	              , kao odgovorna osoba 	         	                                     	                   izjavljujem i potpisom potvrđujem:

- da regulacijskim jedinicama iz tablice  nudim uslugu uravnoteženja aFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja kako slijedi:

| Naziv regulacijske jedinice | Postojeći agregator (ako je primjenjivo) | Kandidat (postojeći ili potencijalni pružatelje usluga uravnoteženja) | Snaga rezerve (MW) |
| --- | --- | --- | --- |

- da ću za dan provedbe pretkvalifikacijskog postupka za kandidata obavijestiti  trenutnog agregatora o neraspoloživosti regulacijskih jedinica navedenih u ovoj tablici u skladu s člankom 8. Pravila za provođenje pretkvalifikacijskog postupka za pružanje usluga uravnoteženja aFRR i mFRR rezerve snage i energije uravnoteženja ili energije uravnoteženja  (ako je primjenjivo).

Potpis zastupnika ili ovlaštene osobe

U 	 , dana 	.

Dodatak 3a. Opis i shema regulacijske jedinice

*U slučaju da se pretkvalifikacija provodi samo za pojedinu tehničku jedinicu unutar regulacijske jedinice potrebno je opisati kojom se tehničkom jedinicom (ili više njih) pruža usluga

Dodatak 3b. Tehnički parametri regulacijskih  jedinice

Dodatak 3c. Interna testiranja za dokazivanje sposobnosti za pružanje usluge uravnoteženja mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja